附件

ABC干粉灭火器采购报价表

| 品名 | 采购参数 | 采购数量（具） | 采购单价（元） | 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MFZ/ABC4 干粉灭火器 | 1．灭火剂重量：4KG 。 2．类型：手提式。 3．充装：干粉。 4．所售灭火器为当月生产，瓶体有钢印生产日期。 5．灭火器带3C认证标识、国际S标签。 6．提供检验报告和供货证明。 7．为广西消防主管部门备案产品。 8．有效喷射时间≥13秒。 9．有效喷射距离≥3.5米。 10．喷射剩余率≤15%。 11．灭火级别2A55B 12．产品符合GB4351、GB12515相关标准。 13．存放环境温度：-10℃～45℃；使用温度-20℃～55℃. 14．使用范围：扑救固体物质、易燃气体、有机溶剂，以及电压在5KV以下电器设备的初级火灾 | 900 |  |  |

注：其中中标后第一个月内供货440具，2019年6月供57具，2019年11月供货394具。